编号： cjyt-13-04-08

中央财经大学沙河校区一期（2）图书馆

材料设备采购招标文件

材料设备名称：人防门及五金

招标人：北京城建亚泰建设集团有限公司

中央财经大学

联系人：刘传宝       联系电话：13601011252

张   敏      联系电话：80706130

日  期：2013年    月    日

投标人应当认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件的实质性要求，该投标文件将被拒绝，责任由投标人承担！！！

材料设备采购招标书

工程名称：中央财经大学沙河校区一期（2）图书馆

工程建设地点：北京市昌平区沙河高教园区

工程建设规模：30501m2

结构形式：钢筋混凝土框架剪力墙结构

工程性质：图书馆

标 的 物：见《招标材料明细表》

招标方式： □ 公开招标   □邀请招标

招标文件发出时间：2013年   04 月    日10：00

开标时间（既投标文件提交的截止时间）：

2012年   04 月   日14：00

开标地址：北京城建亚泰建设工程有限公司中央财经大学沙河新校区项目经理部会议室

招标人：北京城建亚泰建设集团有限公司

中央财经大学

联系人：刘传宝       联系电话：13601011252

张   敏      联系电话：80706130

招标文件售价：

1.招标文件每套售价人民币500元，售后不退。

2.投标单位领取招标文件时，须交纳 500 元图纸押金（若有时）。招标结束后未中标单位将图纸退回，招标方将图纸押金退回（图纸不得污损，否则招标方将有权没收图纸押金）

投 标 须 知

第一条  投标单位基本条件

- 投标单位应提供营业执照副本和复印件，经营范围和资质必须符合国家相关部门的规定，满足本次招标资质的要求。

- 投标单位注册资金应在200万元以上。

- 投标单位应提供经销（生产）同类产品的相关业绩证明(高校工程、重点工程、奥运工程)。

- 投标单位应通过招标单位及相关部门的资格预审。

- 投标单位应按规定在市建委办理材料供应资格备案手续。

第二条  材料设备要求

1.技术要求：

详见施工建筑图纸

2.包装要求：         /             标准

3.服务要求：投标方应满足招标方的质量及工期要求，及时将材料运送到工地现场，同时提供必要的技术支持。

4.本次招标的标的物是为中央财经大学沙河新校区一期（2）阶段学生宿舍工程提供的。标的物应严格按设计院设计的建筑施工图纸要求为准。

5. 铭牌和标识，标的物应有符合标准的铭牌和标识，并应注明厂名、商标、出厂日期等。

第三条  材料设备验收和单证办理

- 材料设备进入施工现场后由招标方进行数量验收和质量验收。

- 投标方必须提供产品出厂合格证及试验检测证明。

- 经抽检、报验和复试为合格产品可投入使用。验收不合格产品，投标单位应负责退换，并承担影响工期造成的经济责任。

- 双方办理质量合格单证的产品，不能免除投标单位所供产品投标使用和产品使用年限内的质量责任。

第四条  材料设备报价

本报价为单价形式，单价中包括材料设备码放到招标人在施工现场指定地点交货所需的全部费用。

投标方应严格按照招标方的招标材料明细表中材料及数量序号填写报价。

第五条  价款结算与支付

- 材料设备款结算：投标人中标后在规定的时限内，招标人与中标人签订供货合同，投标单位交付材料设备数量和质量达到招标书要求后于每月25日凭数量单证和质量单证到招标单位办理结算手续。

- 未办理结算手续的单证，只能作为交付材料设备的凭证，不能作为支付货款的凭证。

第六条  投标文件内容

1、投标单位法定代表人资格证明（格式见附表一）

2、投标书（格式见附表二）

3、投标文件签署授权委托书（格式见附表三）

4、质量保证书、服务承诺书

5、投标单位概况和营业执照复印件、资质证书、市建委备案资料复印件、相关业绩资料（已选用产品的单位及联系方式，至少5个使用单位供参考）

6、报价清单及其他（详见附表四，招标材料明细）

第七条  投标文件要求

1、投标文件应编制正本一份，副本四份，并在文件封面标明。

2、投标文件由投标方授权的代表签署，加盖企业法人公章。

3、投标书及其附件的正本与副本，一律用不褪色的墨水书写或打印。有修改时，由投标书签字人在改动处盖章签字。

4、投标文件应按招标文件提供的投标文件目录中规定的次序进行装订。

5、递交标书时，正、副本必须分别包装并密封，封口处必须加盖投标单位公章。

6、投标单位应在投标书规定的递交投标截止时间之前，将投标文件送达招标单位指定地点。迟到的或未密封的投标文件将不予签收,作自动弃权处理，不得参加开标。

7、投标单位的代理人必须手持投标单位的法人授权委托书和身份证进入开标现场，由招标单位的有关人员验资合格后，方允许参加开标。

第八条  开标

1、本次招标材料将按投标书中规定的时间和地址，对所有已签收的投标书进行开标。投标单位的授权代表应准时出席，并签名。

2、开标仪式由招标单位主持，邀请有关部门或监督机构派员参加。

3、开标仪式上招标单位将当场对已签收的标书正本进行开封，并核对各投标书的密封、签署、投标书内容等有关情况，以确定其完备性。

4、有下列情况之一者，将以废标处理。

4.1投标文件实质性不符合招标文件的要求，评标委员会按规定予以拒绝的；

4.2投标人的投标行为违反《中华人民共和国招标投标法》及本办法有关规定的；

4.3投标文件（投标书）无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

4.4投标书未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

4.6投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

4.7投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于其个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

4.8投标人法定代表人未按招标文件规定参加开标会，又无指定代理人（法定代理人委托书为准）或虽参加开标会议但不能出示有效身份证件证明其身份的；

4.9无正当理由拒不参加评标委员会按招标文件规定组织的答疑会或答辩会的；

4.10对评标委员会提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料，又拒绝根据评标委员会建议进行修正的；

4.11未按规定最晚时间送达投标文件的;

4.12未按招标人提供附表的内容填写投标文件的;

第九条  评标

1、评标委员会与评标

1.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会承担。评标委员会由技术、经济专家组成，成员5人，其中建设单位2人、监理单位1人,施工单位2人。

1.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

2、评标过程的保密

2.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

2.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应以书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

4、本次评标办法

4.1本工程采用百分评定法评标，评标委员会根据本办法及招标文件的要求对投标人的投标文件进行定量评分，所有评委打分的算术平均数即为投标人的得分。按得分由高到低顺序排名推荐中标候选人。招标人应按评标委员会的推荐顺序确定中标人

4.2当投标人按照招标文件规定的时间、地点等要求报送投标文件后，评标委员会按照本办法，对投标人的投标文件进行独立评标，所有评委各有效得分平均数即为投标人的得分。

4.3评标委员会根据评标情况写出评标报告，报送招标人，招标人按照本办法确定中标人。

4.4采用百分评定法，总分为100分。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.5若该中标人放弃中标时，得分第二的候选人为中标人，依次类推。

4.6投标人不足三个，使得投标明显缺乏竞争的，招标人将依法重新招标。

4.7招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

4.8百分评定法计算表

| 评分项目 | 指标 | 得分 | 权重 | 加权得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 最低有效报价 | 100 | 0.55 |  |
|  | 最低有效报价与各家报价比值*100 | 最低有效报价÷报价*100 |  |  |
|  | 最低有效报价与各家报价比值*100 | 最低有效报价÷报价*100 |  |  |
|  | 最低有效报价与各家报价比值*100 | 最低有效报价÷报价*100 |  |  |
|  | 最低有效报价与各家报价比值*100 | 最低有效报价÷报价*100 |  |  |
|  | 最低有效报价与各家报价比值*100 | 最低有效报价÷报价*100 |  |  |
|  | 最低有效报价与各家报价比值*100 | 最低有效报价÷报价*100 |  |  |
|  | 最低有效报价与各家报价比值*100 | 最低有效报价÷报价*100 |  |  |
|  | 最低有效报价与各家报价比值*100 | 最低有效报价÷报价*100 |  |  |
|  | 最低有效报价与各家报价比值*100 | 最低有效报价÷报价*100 |  |  |
| 交付标的物的时间 | 非常合理 | 95（含）至100 | 0.10 |  |
|  | 比较合理 | 90（含）至95（不含） |  |  |
|  | 不合理 | 80（含）至90（不含） |  |  |
| 付款时间 | 非常合理 | 95（含）至100 | 0.10 |  |
|  | 比较合理 | 90（含）至95（不含） |  |  |
|  | 不合理 | 80（含）至90（不含） |  |  |
| 售后服务、质量保证及相关承诺 | 好 | 95（含）至100 | 0.10 |  |
|  | 较好 | 90（含）至95（不含） |  |  |
|  | 一般 | 80（含）至90（不含） |  |  |
| 企业资信 | 好 | 95（含）至100 | 0.15 |  |
|  | 较好 | 90（含）至95（不含） |  |  |
|  | 一般 | 80（含）至90（不含） |  |  |
| 合计 加权得分 |  |  |  |  |

报价评分举例说明：

有效报价A、100万，B、120万，C、110万；

得分为A：100分；   B：100/120*100=83.33分；  C：100/110*100=90.91分

第十条   中（落）标通知书

1、本次招标的资格后审对象是预中标人，即评标委员会有意向授予合同的投标人。资格后审的内容是对预中标人的企业状况、技术情况、投标人资格、履约能力以及评标委员会认为有必要了解的其它问题作进一步的考察。

2、接受资格后审的预中标人，必须如实回答和受理评标委员会的询问或考察，并如实提供评标委员会要求提供的有关资料。

3、资格后审后向中标单位发送中标通知书,及向落标单位发送落标通知书,但不作任何解释。

4.无论中标与否，所有投标文件恕不退还。

第十一条  合同签订

1、中标单位接到中标通知书后7日内与招标单位签订书面材料设备采购合同。

2、招标文件和投标文件是签订合同的主要依据，同时是合同附件。

3、由于中标单位在合同签订过程中提出与招标文件和投标文件相悖的条件，致使不能签订时，招标单位有权选择其他投标单位为中标单位。

4、签订供货合同后，中标单位应按合同规定的日期供货。

5、合同文本（详见附件五）

第十二条  其它

- 本次招标不接受联合投标；

2、投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前3日以书面形式提出澄清要求，送至北京城建亚泰建设工程有限公司中央财经大学沙河新校区项目经理部。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间2日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3、投标人应充分考虑到政府相关政策导致的工程暂停施工、交通运输受阻、人工费、材料费涨价等风险，招标人不接受投标人因以上因素影响要求的经济索赔。

4、对于本次招标设置招标控制价377004.00元，若投标人所报总价超过招标控制价+5%，招标单位有权对其作出废标处理。

5、递交投标文件时，投标人须将提供样品并进行封样，封样存至招标人处。

附表一：

投标单位法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：             年龄：

职务：                  ，系     （法人单位名称）      的法定代表人，为        （工程名称及采购材料名称）           材料采购的实施、完成、维护和缺陷责任期修复，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                 （盖公章）

日  期：               年            月             日

附表二：

投 标 书

致:                     （招标人名称）

1、根据已收到贵方的             的材料采购招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，在研究了上述材料采购招标文件后，我方决定对投标报价清单表中采购项目投标。

2、我方承诺：（供货及时性及材料质量保证）

3、我方承认投标书附件是我方投标书的组成部分。

4、如果我方中标，我方保证在招标文件中规定的供货日期开始供货，保证及时供应合格的合同约定的工程材料；对本工程检查、验收人员提出的合理质量要求，我方保证及时进行无偿整改。我方保证对图纸不明确事项进行相关确认，如在产品加工完成后发现产品与各相关专业所要求不符，我方自行承担相关责任；我方负责进行现场测量及提供安装技术支持，该费用已包含在投标报价中。

5、在投标须知规定的投标有效期内，我方不主动改变本投标书中的各项承诺。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、我方接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

8、我方接受，贵方不承担我方的任何投标费用。

投标人：（盖章）             单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码：              电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年 月 日

附表三：

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （单位名称）的           （姓名）为我公司签署本投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                 性别：          年龄：

身份证号码：                       职务：

投标人：                    （盖章）

法定代表人：                （签字）

授权委托日期：              年           月          日

附表四：

招 标 材 料 明 细 表

投标单位：

| 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数 量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [项目特征] 1.门型号:反BHFM1520-30 2.洞口尺寸:1500*2125 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:防护密闭门（活门槛） | M2 | 3.15 |  |  | 1樘 |
| 2 | [项目特征] 1.门型号:BFM2020-30 2.洞口尺寸:2000*2000 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:防护密闭门 （固定门槛） | M2 | 8 |  |  | 2樘 |
| 3 | [项目特征] 1.门型号:正BFM0820-30 2.洞口尺寸:800*2000 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:防护密闭门 （固定门槛） | M2 | 4.8 |  |  | 3樘 |
| 4 | [项目特征] 1.门型号:反BFM0820-30 2.洞口尺寸:800*2000 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:防护密闭门 （固定门槛） | M2 | 4.8 |  |  | 3樘 |
| 5 | [项目特征] 1.门型号:正BFM1020-10 2.洞口尺寸:1000*2000 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:防护密闭门 （固定门槛） | M2 | 8 |  |  | 4樘 |
| 6 | [项目特征] 1.门型号:正BHFM1020-30 2.洞口尺寸:1000*2150 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:防护密闭门 （活门槛） | M2 | 2.15 |  |  | 1樘 |
| 7 | [项目特征] 1.门型号:反BHFM1020-30 2.洞口尺寸:1000*2150 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:防护密闭门 （活门槛） | M2 | 6.45 |  |  | 3樘 |
| 8 | [项目特征] 1.门型号:反BHFM1220-30 2.洞口尺寸:1200*2150 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:防护密闭门 （活门槛） | M2 | 4.3 |  |  | 2樘 |
| 9 | [项目特征] 1.门型号:正BFM1020-30 2.洞口尺寸:1000*2000 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:防护密闭门 （固定门槛） | M2 | 2 |  |  | 1樘 |
| 10 | [项目特征] 1.门型号:反BFM1020-10 2.洞口尺寸:1000*2000 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:防护密闭门 （固定门槛） | M2 | 8 |  |  | 4樘 |
| 11 | [项目特征] 1.门型号:反BHM1220 2.洞口尺寸:1200*2150 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:密闭门 （活门槛） | M2 | 5.16 |  |  | 2樘 |
| 12 | [项目特征] 1.门型号:BM2020 2.洞口尺寸:2000*2000 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:密闭门 （固定门槛） | M2 | 8 |  |  | 2樘 |
| 13 | [项目特征] 1.门型号:正BHM1020 2.洞口尺寸:1000*2150 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:密闭门 （活门槛） | M2 | 6.45 |  |  | 3樘 |
| 14 | [项目特征] 1.门型号:反BHM1020 2.洞口尺寸:1000*2150 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:密闭门 （活门槛） | M2 | 15.05 |  |  | 7樘 |
| 15 | [项目特征] 1.门型号:正BM0820 2.洞口尺寸:800*2000 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:密闭门 （固定门槛） | M2 | 4.8 |  |  | 3樘 |
| 16 | [项目特征] 1.门型号:反BM08202.洞口尺寸:800*2000 3.材质:钢筋混凝土4.门类型:密闭门 （固定门槛） | M2 | 4.8 |  |  | 3樘 |
| 17 | [项目特征] 1.门型号:正BM0716 2.洞口尺寸:700*1600 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:密闭门 （固定门槛） | M2 | 3.36 |  |  | 3樘 |
| 18 | [项目特征] 1.门型号:HK1000 2.洞口尺寸:850*2100 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:防爆波活门（悬摆式） | M2 | 10.71 |  |  | 6樘 |
| 19 | [项目特征] 1.门型号:正BHM14500-30 2.洞口尺寸:600*1700 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:悬板活门 | M2 | 2.04 |  |  | 2樘 |
| 20 | [项目特征] 1.门型号:反BHM14500-30 2.洞口尺寸:600*1700 3.材质:钢筋混凝土 4.门类型:悬板活门 | M2 | 1.02 |  |  | 1樘 |
| 21 | 总计金额,小写: 大写: |  |  |  |  |  |

注：如合同履行过程中，因洽商变更等原因发生实际变动，按实计量；

交付标的物的时间：按招标人要求地点、数量、规格、方式，     小时内交付标的物;

付款时间：交付招的物后     月内付清结算款；

投标单位注册资金:                    万元;

投标人：   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：    年   月   日

编号

工业品买卖合同

工程名称：

施工地址：

合同总价：

| 工业品买卖合同 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 出卖人： 签订地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 买受人： 签订时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一条 标的物 （注：空格如不够用，可以另接） |  |  |  |  |  |  |  |
| 标的物名称 | 商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 价款 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 金额(元) |
| 合计人民币金额（大写）： ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  质量要求、技术标准：

第三条  包装标准、包装物的提供与回收：

第四条   随附必备品、配件、工具的数量及提供办法：

- 合理损耗标准及计算方法：

- 标的物所有权自标的物交付起转移。标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。出卖人卸货完毕、买受人验收合格后方视为交付。

- 交付(提取)标的物或提取标的物单证的方式、时间、地点：如因出卖人原因未按买受人指定的时间、地点、规格、数量提供产品，则出卖人向买受人支付该项事宜违约金5000元/次。

- 运输方式及到达站(港)和费用负担：出卖人负责送货，运输费用、运输途中的安全风险、装卸货的费用及风险全部由出卖人承担。

- 验收标准、方法、地点、期限及提出异议期限：按第二条标准验收，如不符，买受人可一律拒收，同时出卖人承担买受人因此遭受的相关全部损失。

第十条  产品的安装与调试：                /

第十一条  出卖人对标的物质量负责的条件及期限：  货物如存在质量问题，出卖人负责无条件进行退换，并对质量负责。如因为货物质量问题给买受人造成一切损失，出卖人应承担应此给买受人造成的相关全部损失。

第十二条  结算方式、期限：/

第十三条  担保方式(也可另立担保合同)      /

第十四条  本合同解除的条件： 若双方中任何一方不履行和履行不符合合同约定，无过错一方可无条件解除合同，自解除合同通知到达另一方在本合同中登记地址之时合同解除，同时过错方承担因此给无过错方遭受的相关全部损失。

第十五条  违约责任：  参照本合同其他条款及相关法律法规规定。

违约金或损失赔偿额计算方法：参照本合同其他条款及相关法律法规规定。

第十六条  合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第         （二）        种方式解决：

(一)提交       /       仲裁委员会仲裁；

(二)依法向 北京市朝阳区  人民法院起诉。

第十七条  本合同自 双方签字盖章之日 起生效。

第十八条  其他约定事项：

1. .现场签认收料小票不作为结算凭证；

2.出卖人在交付货物的同时，应向买受人交付该批货物的产品合格证书、测检报告及厂家销售资质证书等相关资料。如果出卖人未能提供上述资料，买受人有权受领、拒绝办理结算、拒绝支付货款，直至资料交接完毕。

3.本合同价款一经确定，视为出卖人和买受人双方已充分考虑到各种可预见和不可预见的风险，出卖人不得以价款问题为由不履行、不完全履行交付义务或要求解除合同。否则，出卖人应赔偿因此给买受人造成的全部损失。

4.本合同项下的一切债权、债务不得以任何形式转让（包括但不限于债权、债务转让协议、执行第三人、第三人行使代为权等），否则违约方应承担守约方的一切损失，并赔偿守约方合同价款20%的违约金。

5.本合同标的物出卖人承诺不涉及专利权纠纷，否则由此造成的一切责任及费用由出卖人承担。

第十九条  本合同附件《重点施加影响单位环境管理协议》与本合同具有同等法律效力。

| 出 卖 人 出卖人（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： | 买 受 人 买受人（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： 邮政编码： | 鉴（公）证意见： 鉴（公）证机关（章） 经办人： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

合同附件：

重点施加影响单位环境管理协议

编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方本着“精诚合作，共同努力于环境保护”的原则，签订本协议。

1、乙方所供货物应保证产品质量，同时还应确保材质符合环境管理要求。

2、对于货物包装，乙方应考虑在满足甲方要求前提下，尽可能使用可循环材料，以降低成本，节省资源。乙方在下次送货时可将包装材料带回，循环使用。

乙方供应对环境有重大影响的货物时，材料的包装必须满足环保的要求，并在外包装上做标识，以便于库房验证和保管。

3、当乙方供应有毒有害物品、易燃易爆易泄漏品及化学品时，需标明警告及警示标记。并在货物出厂前，对包装进行严格检查，以确保不发生破、损、滴、漏、跑、冒现象。否则，甲方仓库管理人员有权拒收。

4、货物运输过程中，粉尘、噪声及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定。如有违规发生，全部责任由乙方负责，并按国家有关规定进行处理。

5、乙方保证严格遵守国家环境管理方面的各项法律法规。

6、违约责任：

乙方第一次违反上述任一条款时，甲方有权向乙方提出警告；乙方第二次违反上述任一条款时，甲方有权解除主合同，相关责任由乙方负责。

7、本协议与主合同具有同等法律效力。

8、本协议自签字盖章之日起生效。

甲方：                                          乙方：

甲方代表：                                      乙方代表：

年   月   日