中央财经大学卫星节目接收系统

采购项目

中心000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

竞争性谈判文件

中央财经大学物资采购事务中心

2013年6月

## 第一部分 投标邀请函

中央财经大学物资采购事务中心拟采用竞争性谈判的方式采购中央财经大学卫星节目接收系统采购项目，现邀请有供货能力的供应商前来谈判。有关事宜如下：

1、项目名称：中央财经大学卫星节目接收系统采购项目

2、采购内容：卫星节目接收系统

3、竞争性谈判时间、地点：

（1）谈判时间：2013年7月2日上午9：00（北京时间）。

（2）谈判地点：北京市海淀区学院南路39号中央财经大学行政楼212房间。

4、谈判时必须携带以下文件：

a) 投标单位的营业执照副本原件及副本复印件（加盖公章）；

b) 法人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件（加盖公章）；

C) 高新技术企业认证证书及软件企业认定证书原件及复印件（加盖公章）。

5、联系信息：

地  址：北京市海淀区学院南路39号

邮  编：100081

联系人：孙老师    郭老师

电  话：010-62289113、62288705

传  真：010-62288705

## 第二部分 项目说明及要求

1、项目说明

  - 采购人：特指依法进行本次招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为中央财经大学。

采购机构：是指经采购人授权,具体进行招标工作的机构. 本项目的采购机构为： 中央财经大学物资采购事务中心 。

1.2		合格的投标人：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人及其联合体。

1.2.2	符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定。

1.2.3   凡受托为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向采购人和采购机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	采购人和采购机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝，其投标人资格将被取消。

1.5     中标方（乙方）接到中标通知书三天内和采购人订立书面合同。中标方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后向他人转让。

2、投标费用

2.1     投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购机构均无义务和责任承担这些费用。

2.2     中标商应缴纳招标管理费6000元人民币。

3、投标要求

按照竞争性谈判文件要求提供产品及相应服务要求。

## 第三部分  投标文件组成

投标文件应由投标书和资格证明文件两部分组成。

一、投标书应包括：

1.1   投标函：项目名称、投标文件内容、投标声明与承诺；

1.2   报价一览表；

1.3   服务承诺书；

1.4   投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

二、资格证明文件包括：

2.1   营业执照复印件（需在复印件上注明与原件一致字样，并加盖本企业公章）。

2.2   法人授权委托书（附件4）原件及法定代表人身份证复印件，同时提交被

授权代表身份证复印件。

2.3   企业税务登记证复印件。

2.4   企业资信证明。

三、投标文件的有效期

自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，

将被拒绝。

四、投标文件的签署及规定

4.1     投标文件由供货商按招标文件规定填写一式五份（正本一份、副本四份），并在文件右上角注明“ 正本”“副本”字样。副本可以用复印件，正本文件必须是原件，且以正本为准。

4.2     投标文件应由供货商法人授权代表在规定签章处逐一签名并加盖供货商公章。

4.3     投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供货商的签章和被授权代表的签字。

4.4     供货商应将投标文件装入信袋内加以密封，封口处应有授权代表的签字及投标单位公章。信袋封皮上应写明： 项目名称、项目编号、供货商名称。

五、投标注意事项

投标文件如有下列情况之一者，投标文件无效：

5.1     未实质性响应招标文件的。

5.2     标书未按规定密封，或密封处未加盖供货商公章及法定代表人或委托代理人印鉴的。

5.3     投标文件未加盖供货商公章及法定代表人或委托代理人印鉴的；

5.4     投标文件逾期送达的。

5.5     投标人法定代表人参加开标会未提供法人代表证明的或委托代理人参加开标会未提供法人委托书的；

5.6     投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5.7     应提供而未提供有关证书原件的或证书原件被涂改或转让的；

5.8     提供虚假资料的；

5.9     违反国家法律、法规及有关规定的；

六、对投标文件的初审

6.1     初审内容为投标方是否符合资质要求，投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

6.2     与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

6.3     招标方对投标文件的判定，原则上依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

7、授予合同

7.1     最终审查的对象是招标项目的预中标方，即意向授予合同的投标方。

7.2     最终审查的内容是对预中标方的资质、资格、信誉以及招标方认为有必

要了解的其它问题作进一步的考察。

7.3     最终审查的方式

7.3.1   对预中标方进行询问。

7.3.2   如果有必要将对预中标方进行实地考察。

7.4     招标方的变更权力

在向投标方授予中标通知书时，招标方有权对相关内容作局部调整。

7.5     招标方接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权力，并对所采取的行为不说明原因。

7.6     中标通知

本次招标的中标单位具体数量根据投标的实际情况由招标方确定。

在投标有效期内，招标方以书面形式通知所选定的中标方。通知也可以传真或双方认可的其他形式，但需要随后以书面确认。

招标方对未中标者不作未中标原因的解释。

7.7     签定合同

中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标方签定中标供货合同，否则按开标后撤回投标处理。

招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

## 第四部分  货物技术要求

一、项目背景

随着校园个人计算机的广泛普及，多媒体技术的发展，人们对于事物的了解方式要求也越来越高。网络流媒体以其形象逼真的视音频技术，为广大师生提供更生动、更真实、更准确的信息。作为中财的外国语学院，对于外语类音视频资源的需求非常迫切，而目前师生在获取实时影音资源上欠缺渠道。为了给全校师生提供基于网络的语言学习环境，将师生平时很难实时看到的外文卫星节目接收下来然后提供网络直播服务，学院开始着手建设卫星电视网络直播系统。

二、项目需求

结合我校实际，需要建设卫星信号接收系统，实现BBC、CNN、NHK、Discovery、彭博财经、凤凰资讯、星空卫视及亚洲新闻的节目接收。接收到的8路卫星电视节目信号可以通过卫星电视直播系统，实现基于我校ipv4和ipv6网络条件下的卫星电视节目的网络直播和录播。

三、主要技术指标要求

声明：投标人根据设备的系统方案选用有关设备，并应标明该设备的具体性能参数，同类型的设备或软件应满足本项目功能或国家、行业标准和整合招标单位现有设备的要求。以下给出建议设备配置要求：

| 序号 | 名称 |  | 主要技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 卫星电视直播系统 | 1.系统须支持8路卫星电视节目的网络直播和录播； 2.系统须拥有独立的用户及权限管理功能，用户观看权限可根据管理员需要设定，观看权限可通过用户所能观看的频道、IP地址及观看的时间进行限制； 3.系统须满足管理员自定义设置系统的访问方式，允许用户匿名或必须通过身份验证后才可观看； 4.系统须支持rmvb、rm、wmv、asf、mov、avi、mkv、flv、mp3、wma、dat、vob、mpg、swf等格式文件的网络直播； 5.系统须支持将网络中的mms流拉取下来并进行网络直播； 6.系统须支持在IPV4和IPV6网络内进行网络直播； 7.系统客户端须支持单屏、四屏及全屏三种观看方式； 8.系统客户端须提供节目录制清单的呈现界面，用户可根据需求按照节目录制清单提交节目录制计划，并可按节目录制清单进行直播录制节目的回看； 9.系统客户端须支持手动录制，并可针对录制权限进行授权； 10.系统须支持按月、周、日及一次性设定录制计划； 11.系统须保证录制生成的资源为wmv、avi等格式； 12.系统须支持录制资源的在线编辑，当需要编辑时，资源可以自动导入编辑模块； 13.系统须支持管理员自定义频道的节目录制清单，并可针对设定的节目录制清单进行节目的录制； 14.系统须支持循环覆盖的录制方式，默认可以保存7天的录制资源，7天后系统执行覆盖操作； 15.系统须支持直播频道的回看，并可设定回看的历史节目的时长和文件大小； 16.系统须支持录制冗余时间的设定，录制文件时可以提前或滞后设定好的冗余间进行录制； 17.系统须支持节目录制清单以文件导入或手动编辑的方式来添加； 18.系统的在线编辑须采用B/S结构；系统的在线编辑须支持多片断截取、删除及合并，精确度须达到毫秒级；系统须支持在线编辑的合成在服务器端完成；系统须支持自定义在线编辑的人员； 19.系统须支持智能单播组播切换方式，不同网段间采用单播方式穿透路由的方式，同一网段内智能采用组播方式进行直播信号的传送； 20. 在中财现有的网络环境下，至少具有full D1（704*576）全频道10000用户、单频道2000用户同时在线正常观看的负载能力。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 用户管理系统 | 1.系统须支持用户信息及用户体系的添加、删除和修改，支持用户的批量导入、删除和修改； 2系统须保存管理员的具体操作日志； 3.系统须支持不限用户的管理和维护； | 1 | 套 |
| 3 | 硬件 | 视频编码工作站 | 1.设备须采用D1/CIF格式的实时WMV9视频编码算法，WMA9和优化的ADPCM音频编码算法； 2.单台设备能够支持8路及以上的信号同时采集、编码； 3.设备的图像传输码率须支持在32kbps～4000kbps范围内可调；音频传输码率须支持在32k～128kbps范围内可调； 4.设备编码完成的图像画面需达到full D1标准，即704*576（PAL），并可采用VBR和CBR两种方式； | 8 | 台 |
| 4 |  | 卫星信号接收天线 | 1.天线口径：2.4M；工作频率：KU波段 10.75-12.95GHZ；中心频率增益：47.2dB；电压驻波比 (VSWR)：最大1.3:1；天线噪声温度（仰角30°时）：28°K；第一旁瓣(典型)：-20dB；极化隔离度：大于-30DB(轴线上)；天线形式：中心馈电 2.馈源安装形式：三杆支撑 3.仰角调整范围：5°至80°可连续细调 4.方位角调整范围：360°连续可调，极坐标跟踪覆盖连续110°极坐标曲线 5.风负荷：可正常工作为35米/秒，最大为45米/秒，生存风速为55米/秒 | 1 | 套 |
| 5 |  | 高频头 | 输入频率（GHz）：12.25-12.75GHz；本振频率（GHz）：11.30GHz；输出频率（MHz）：950-1450；噪声温度（dB）：0.8dB；频率稳定度：±5 kHz；增益：60dB | 1 | 个 |
| 6 |  | 八功分器 | 输入频率：700-2150MHz；输入与输出信号损耗：1dB±1.5dB；隔离度：20dB；电压驻波比（VSWR）：2:1 | 1 | 个 |
| 7 |  | 卫星接收机 | 1.设备须附带专用解密卡，可以解密一套卫星电视节目； 2.设备须具备广播级传输功能； 2.设备须支持多种信源输入，符合DVB-S/S2、DVB-C、ABS-S、ASI标准； 3.设备须支持各种主流条件接收系统，提供两个CAM卡插槽，符合EN 50221标准； 4.设备须支持CA接口,支持爱迪德（Irdeto）或同方CA节目解扰； 5.设备须支持多种格式视频解码，符合H.264/MPEG4 AVC、MPEG-2、AVS编码标准； 6.设备须支持多种传输接口输出，提供ASI、MPEGoIP输出； 7.设备须支持多种视音频输出接口，提供CVBS、AES/EBU、XLR； 8.设备须支持杜比5.1声道或PCM数字音频输出； 9.设备须支持两路CVBS视频接口及一路RCA接口用于监控输出； 10.设备须内嵌Web Server，支持Web管理、OSD管理方式； 11.拥有集中网管、并提供SNMP可编程网络管理接口； 12.支持掉电节目记忆功能；支持网口、串口升级； | 8 | 个 |
| 8 |  | 视频分配器 | 8路视频输入；BNC输入输出接口；输入输出阻抗：75Ω；反射损耗：>40dB到5.75MHz；视频输出路数：（每通道4路）；增益调整范围：±3dB；频率响应：<0.1dB 至6MHz；微分增益：<0.1%；信噪比：>70dB 非加权 | 1 | 台 |
| 9 |  | 视频切换器 | 规模：16×1；视频格式：模拟复合；音频格式：单声道、立体声（平衡、非平衡通用）；场逆程切换、支持视频、音频单独或同时切换；掉电记忆功能，保证数据永不丢失；标准配置一体式控制面板；具有外同步信号接口；视频采用BNC接口，音频采用三端压线接口 | 1 | 台 |
| 10 |  | 视频分割器 | 全压缩图像，无失真；图像更新率: PAL：50场/秒/路 NTSC：60场/秒/路；解像度 PAL制: PAL：720×576 NTSC：720×480；视频输入: 16路BNC带环通 1.0Vp-p 75Ω或高阻；视频输出: 主监视器 1路 1.0Vp-p 75Ω；录像输入/输出: BNC 1.0Vp-p 75Ω/S-VHS；视频输出形式: BNC 1.0Vp-p 75Ω/S-VHS；视频制式: NTSC/PAL | 1 | 台 |
| 11 |  | 视频监视器 | 1.视频输入：1路BNC 2.音频输入：1路BNC 3.视频输出：1路BNC智能环通输出，可接录像设备等 4.音频输出：1路BNC智能环通输出 5.系统控制方式：菜单（中英文语言切换﹑对比度﹑亮度﹑清晰度﹑色饱和度﹑色调），信号切换，信源浏览，图像状态切换） 6.最高清晰度：650TVL 7.视频系统：PAL，NTSC 8.水平扫描频率：15.625KHz 9.垂直扫描频率：50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 12 |  | 避雷针 | 雷电通流：300KA；地阻要求：≤10Ω；抗风强度：≤68m/s；材质：镀锌钢；产品要求：无放射性、结构简单 | 1 | 套 |

四、投标要求

1.软件产品应为国内自主研发，必须提供产品相应的著作权证书。

2.软件系统近三年至少在国内有4所高等院校的应用案例，提供相关合同材料复印件。

3.针对上述主要技术指标的要求必须逐条响应。

3.投标人须提供完整细致的施工及软、硬件系统集成方案。

4.投标人须完成系统所有采购设备的上架安装及系统调试。

5.投标人须提供完整的技术支持及培训方案。

6.投标商需保证设备均为制造商原产原装，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。

7. 投标人必须有能力协助招标方获取相关部门颁发的工程实施及节目接收许可证明。

五、售后服务要求

1.所有设备及软件在验收合格后，至少三年原厂质保，免费上门服务，7*24接受咨询和报修。

2. 超出保修期后，仍需提供维护服务，只能收取成本费。

## 第五部分 投标文件格式

## 附件1（投标文件封面）

## 投标文件

项目名称：

供货商：

被授权代表：

## 附件2

## 投 标 函

中央财经大学物资采购事务中心 ：

根据项目编号  ________ 竞争性谈判文件的要求，经研究（被授权代表姓名:___职务:_________）被正式授权并代表供货商（名称：               地 址：______________）                                                                           提交以下投标文件正本一份、副本四份。投标文件排列顺序如下：

（1）投标文件（附件1）

（2）投标函（附件2）

（3）投标报价一览表（附件3）

（4）服务承诺书

（5）按招标文件中的要求和格式所提供的其他全部资料

（6）供货商认为有必要提供的声明及文件资料（如彩页等）

资格证明文件排列顺序如下：

供货商营业执照复印件（需在复印件上注明与原件一致字样，并加盖本企业公章）

法定代表人授权书（附件4）

法定代表人身份证复印件及被授权代表身份证明复印件

企业税务登记证复印件

企业组织机构代码证复印件

企业资信证明

据此，被授权代表宣布同意如下：

1、 按招标文件的规定，确认我们的报价。

2、 如果我们的报价文件被接受，供货商将愿意按招标文件中的规定要求履行全部责任和义务。

3、 供货商已详细审查全部招标文件（包括修改文件）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意。

4、 投标文件自递交文件之日起有效期为90个工作日。

5、  所有与本投标文件有关的函电，请按下列地址联系：

单  位：                             邮政编码：

地  址：                             联 系 人：

电  话：                             传    真：

开户名称：

开户银行：                           开户帐号：

供货商（署名并盖章）：                法人授权代表（签字）

年      月       日                  年      月       日

## 附件3

中央财经大学卫星节目接收系统采购项目报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 | 售后服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视直播系统 |  | 1 |  |  |  | 请填写具体交货天数 |  |  |
| 2 | 用户管理系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 视频编码工作站 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 卫星信号接收天线 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高频头 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 八功分器 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 卫星接收机 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 视频分配器 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 视频切换器 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 视频分割器 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 视频监视器 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 避雷针 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标公司名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

注：1、以上报价表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

## 附件4

- 法人授权委托书

中央财经大学物资采购事务中心 ：

兹委派姓名           ，代表投标单位名称              ，法定地址：详细地址，法定代表人姓名，参加贵方项目为           的谈判，并授权其全权代表我方办理本次投标、谈判及签约的相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

本授权书有效期为    年   月   日至     年    月   日。

在我方未发出撤销授权书的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权人签名：                            授权人签名：

职        务：                            职      务：

身份证号码：                              身份证号码：

供货商名称：（公章）

年   月   日